PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

- Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecánico | Pie | Constituye la base sobre la que se apoya el microscopio y tiene por lo general forma de Y o bien es rectangular. |
|  | Tubo | Tiene forma cilíndrica y está ennegrecido internamente para evitar las molestias que ocasionan los reflejos de la luz. |
|  | Revolver | Es una pieza giratoria provista de orificios en los que se enroscan los objetivos. Al girar el revólver, los objetos pasan por el eje del lente. |
|  | Brazo | Aquí se debe sujetar, las pinzas, el carro, el tubo del microscopio y el revolver. |
|  | Tornillo | Permite hacer un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo del tubo o la platina, y se utiliza para localizar la imagen a observar. |
|  | Platina | Aquí se coloca el portaobjetos con la muestra a observar. |
| Lumínico | Diafragma | Es un dispositivo que se coloca inmediatamente debajo de la platina. Debe permitir cambios en la apertura y con diámetros variables cuya finalidad es la de obtener conos luminosos cada vez más estrechos y eliminar los rayos de luz sobrantes. |
|  | Fuente de Luz | Para observar la muestra microscópica es necesario que ésta se ilumine con algún tipo de luz. |
|  | Condensador | Es una lente de gran abertura que permite dirigir o condensar la mayor parte de los rayos luminosos en la preparación. |
| Óptico | Ocular | Son las lentes que Capta y amplía la imagen formada en los objetivos. |
|  | Objetivo | Son unos pequeños cilindros colocados en el revolver que proporciona el poder de resolución del microscopio y determinan la cantidad total de aumento. |
|  | Condensador | Lente de gran abertura que permite dirigir o condensar la mayor parte de los rayos luminosos en la preparación. |

- Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior: